## Bao gia
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN ABC
Địa chỉ: 123 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: 024 1234 5678
Email: kinhdoanh@abc-example.vn
BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ
Kính gửi: |  | Công ty CP Xây dựng XYZ
Ngày: |  | 14/10/2026
STT | Mã hàng | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền | Xuất xứ
1 | DT-AC220 | Aptomat 1 pha 2P 32A | Dòng định mức 32A; Điện áp 230/400VAC; Dòng cắt 6kA; Tiêu chuẩn IEC 60898 | Cái | 4 | 480000 |  | Pháp
2 | DT-AC440 | Aptomat 3 pha 3P 63A | Dòng định mức 63A; Điện áp 400VAC; Dòng cắt 10kA | Cái | 2 | 1650000 |  | Pháp
3 | NG-5V2A | Bộ nguồn adapter 5V 2A | Đầu vào 100-240VAC 50/60Hz; Đầu ra 5V DC 2A; Jack DC 5.5x2.1mm | Cái | 5 | 85000 |  | Trung Quốc
4 | NG-12V5A | Bộ nguồn tổ ong 12V 5A | Đầu vào 220VAC; Đầu ra 12V DC 5A 60W; Có quạt tản nhiệt | Cái | 20 | 210000 |  | Trung Quốc
5 | NG-24V10A | Bộ nguồn tổ ong 24V 10A | Đầu vào 220VAC; Đầu ra 24V DC 10A 240W | Cái | 1 | 520000 |  | Đài Loan
6 | CB-CO2 | Cảm biến khí CO2 NDIR | Dải đo 0-5000ppm; Nguồn 5V DC; Ngõ ra UART/PWM | Cái | 1 | 950000 |  | Hàn Quốc
7 | CB-NH01 | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm | Nhiệt độ -40~80°C ±0.3°C; Độ ẩm 0-100%RH; Nguồn 3.3-5V; RS485 Modbus | Cái | 10 | 620000 |  | Đức
8 | CB-AS10 | Cảm biến ánh sáng | Dải đo 0-65535 lux; Nguồn 12-24V DC; Ngõ ra 4-20mA | Cái | 1 | 780000 |  | Đức
9 | CT-TX01 | Công tắc tơ 3 pha 25A | Dòng 25A AC3; Cuộn hút 220VAC; 1NO+1NC | Cái | 4 | 390000 |  | Nhật Bản
10 | CT-TX02 | Công tắc tơ 3 pha 40A | Dòng 40A AC3; Cuộn hút 220VAC; 1NO+1NC | Cái | 10 | 720000 |  | Nhật Bản
11 | RL-8P24 | Rơ le trung gian 8 chân 24V | Cuộn hút 24V DC; Tiếp điểm 2CO 5A 250VAC; Kèm đế | Cái | 1 | 65000 |  | Nhật Bản
12 | RL-14P220 | Rơ le trung gian 14 chân 220V | Cuộn hút 220VAC; Tiếp điểm 4CO 3A; Kèm đế | Cái | 10 | 95000 |  | Nhật Bản
13 | PLC-S7-1200 | Bộ điều khiển PLC CPU 1214C | 14DI/10DO/2AI; Nguồn 24V DC; Cổng Profinet; Bộ nhớ 100KB | Bộ | 2 | 8900000 |  | Đức
14 | HMI-7IN | Màn hình cảm ứng HMI 7 inch | Màn hình TFT 7" 800x480; Nguồn 24V DC; Cổng Ethernet, RS485 | Cái | 1 | 6200000 |  | Đức
15 | BT-INV2K | Biến tần 1 pha 2.2kW | Đầu vào 1 pha 220VAC; Đầu ra 3 pha 0-220VAC; Công suất 2.2kW; Có RS485 | Bộ | 1 | 4300000 |  | Nhật Bản
16 | BT-INV7K | Biến tần 3 pha 7.5kW | Đầu vào 3 pha 380VAC; Công suất 7.5kW; Điều khiển vector | Bộ | 5 | 11500000 |  | Nhật Bản
17 | DC-DL15 | Dây cáp điện CVV 2x1.5mm2 | Ruột đồng; Cách điện PVC; Điện áp 0.6/1kV | Mét | 5 | 18500 |  | Việt Nam
18 | DC-DL25 | Dây cáp điện CVV 2x2.5mm2 | Ruột đồng; Cách điện PVC; Điện áp 0.6/1kV | Mét | 1 | 27500 |  | Việt Nam
19 | DC-RS485 | Cáp tín hiệu RS485 chống nhiễu | 2 lõi xoắn đôi 0.5mm2; Có lưới chống nhiễu; Trở kháng 120Ω | Mét | 2 | 22000 |  | Việt Nam
20 | TD-600 | Tủ điện sơn tĩnh điện 600x400x200 | Tôn dày 1.2mm; Sơn tĩnh điện; Cấp bảo vệ IP54 | Cái | 1 | 1250000 |  | Việt Nam
21 | TD-800 | Tủ điện sơn tĩnh điện 800x600x250 | Tôn dày 1.5mm; Sơn tĩnh điện; Cấp bảo vệ IP54 | Cái | 10 | 2150000 |  | Việt Nam
22 | DB-LED22 | Đèn báo pha LED phi 22 | Điện áp 220VAC; Màu đỏ/xanh/vàng | Cái | 5 | 25000 |  | Trung Quốc
23 | NB-DUNG22 | Nút nhấn dừng khẩn cấp phi 22 | 1NC; Điện áp 220VAC; Màu đỏ | Cái | 1 | 55000 |  | Đài Loan
24 | QG-12038 | Quạt hút tủ điện 120x120x38 | Điện áp 220VAC; Lưu lượng 100CFM; Kèm lưới lọc | Cái | 10 | 145000 |  | Đài Loan
25 | DH-VA96 | Đồng hồ đa năng V-A-kW | Đo V, A, Hz, kW, kWh; Nguồn 220VAC; RS485 Modbus | Cái | 1 | 1350000 |  | Hàn Quốc
26 | UPS-1K | Bộ lưu điện UPS 1kVA | Online double conversion; 1kVA/900W; Ắc quy 3x12V 9Ah | Bộ | 2 | 5600000 |  | Đài Loan
27 | SW-8P | Switch mạng công nghiệp 8 cổng | 8 cổng 10/100Mbps; Nguồn 12-48V DC; Gắn ray DIN | Cái | 20 | 2400000 |  | Đài Loan
28 | CAM-IP4M | Camera IP 4MP hồng ngoại | Độ phân giải 4MP; Hồng ngoại 30m; Chuẩn IP67; PoE | Cái | 20 | 1750000 |  | Trung Quốc
29 | LT-DIN35 | Thanh ray DIN 35mm | Thép mạ kẽm; Dài 1m | Thanh | 10 | 30000 |  | Việt Nam
30 | CL-6P | Cầu đấu dây 6mm2 | Dòng 41A; Điện áp 800V; Gắn ray DIN | Cái | 1 | 12000 |  | Trung Quốc
Cộng tiền hàng
Thuế VAT 10%
Tổng cộng
Bằng chữ: ..........................................................
Ghi chú: Báo giá có hiệu lực trong 30 ngày. Giao hàng trong 7 ngày làm việc.
| NGƯỜI LẬP |  |  |  |  | GIÁM ĐỐC