## Danh muc ky thuat
PHỤ LỤC 02: BẢNG YÊU CẦU KỸ THUẬT THIẾT BỊ
Gói thầu số 05: Cung cấp, lắp đặt hệ thống điện và tự động hóa nhà xưởng
TT | Danh mục thiết bị | Ký mã hiệu | Yêu cầu kỹ thuật | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Đơn vị | Khối lượng | Ghi chú
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)
I. HỆ THỐNG ĐIỆN ĐỘNG LỰC
1 | Aptomat 1 pha 2P 32A | AC220-SCH | - Dòng định mức 32A - Điện áp 230/400VAC - Dòng cắt 6kA - Tiêu chuẩn IEC 60898 - Bảo hành tối thiểu 12 tháng - Hàng mới 100%, có CO, CQ | Schneider | Pháp | Cái | 50
2 | Aptomat 3 pha 3P 63A | AC440-SCH | - Dòng định mức 63A - Điện áp 400VAC - Dòng cắt 10kA - Bảo hành tối thiểu 12 tháng - Hàng mới 100%, có CO, CQ | Schneider | Pháp | Cái | 50
3 | Công tắc tơ 3 pha 25A | TX01-MIT | - Dòng 25A AC3 - Cuộn hút 220VAC - 1NO+1NC - Bảo hành tối thiểu 12 tháng - Hàng mới 100%, có CO, CQ | Mitsubishi | Nhật Bản | Cái | 10
4 | Công tắc tơ 3 pha 40A | TX02-MIT | - Dòng 40A AC3 - Cuộn hút 220VAC - 1NO+1NC - Bảo hành tối thiểu 12 tháng - Hàng mới 100%, có CO, CQ | Mitsubishi | Nhật Bản | Cái | 2
5 | Dây cáp điện CVV 2x1.5mm2 | DL15-CAD | - Ruột đồng - Cách điện PVC - Điện áp 0.6/1kV - Bảo hành tối thiểu 12 tháng - Hàng mới 100%, có CO, CQ | Cadivi | Việt Nam | Mét | 4
6 | Dây cáp điện CVV 2x2.5mm2 | DL25-CAD | - Ruột đồng - Cách điện PVC - Điện áp 0.6/1kV - Bảo hành tối thiểu 12 tháng - Hàng mới 100%, có CO, CQ | Cadivi | Việt Nam | Mét | 2
7 | Tủ điện sơn tĩnh điện 600x400x200 | 600-CAD | - Tôn dày 1.2mm - Sơn tĩnh điện - Cấp bảo vệ IP54 - Bảo hành tối thiểu 12 tháng - Hàng mới 100%, có CO, CQ | Cadivi | Việt Nam | Cái | 50
8 | Tủ điện sơn tĩnh điện 800x600x250 | 800-CAD | - Tôn dày 1.5mm - Sơn tĩnh điện - Cấp bảo vệ IP54 - Bảo hành tối thiểu 12 tháng - Hàng mới 100%, có CO, CQ | Cadivi | Việt Nam | Cái | 4
II. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG
1 | Bộ điều khiển PLC CPU 1214C | S7-1200-SIE | - 14DI/10DO/2AI - Nguồn 24V DC - Cổng Profinet - Bộ nhớ 100KB - Bảo hành tối thiểu 12 tháng - Hàng mới 100%, có CO, CQ | Siemens | Đức | Bộ | 6
2 | Màn hình cảm ứng HMI 7 inch | 7IN-SIE | - Màn hình TFT 7" 800x480 - Nguồn 24V DC - Cổng Ethernet, RS485 - Bảo hành tối thiểu 12 tháng - Hàng mới 100%, có CO, CQ | Siemens | Đức | Cái | 10
3 | Biến tần 1 pha 2.2kW | INV2K-MIT | - Đầu vào 1 pha 220VAC - Đầu ra 3 pha 0-220VAC - Công suất 2.2kW - Có RS485 - Bảo hành tối thiểu 12 tháng - Hàng mới 100%, có CO, CQ | Mitsubishi | Nhật Bản | Bộ | 4
4 | Biến tần 3 pha 7.5kW | INV7K-MIT | - Đầu vào 3 pha 380VAC - Công suất 7.5kW - Điều khiển vector - Bảo hành tối thiểu 12 tháng - Hàng mới 100%, có CO, CQ | Mitsubishi | Nhật Bản | Bộ | 50
5 | Rơ le trung gian 8 chân 24V | 8P24-MIT | - Cuộn hút 24V DC - Tiếp điểm 2CO 5A 250VAC - Kèm đế - Bảo hành tối thiểu 12 tháng - Hàng mới 100%, có CO, CQ | Mitsubishi | Nhật Bản | Cái | 2
6 | Rơ le trung gian 14 chân 220V | 14P220-MIT | - Cuộn hút 220VAC - Tiếp điểm 4CO 3A - Kèm đế - Bảo hành tối thiểu 12 tháng - Hàng mới 100%, có CO, CQ | Mitsubishi | Nhật Bản | Cái | 50
7 | Bộ nguồn adapter 5V 2A | 5V2A-HIK | - Đầu vào 100-240VAC 50/60Hz - Đầu ra 5V DC 2A - Jack DC 5.5x2.1mm - Bảo hành tối thiểu 12 tháng - Hàng mới 100%, có CO, CQ | Hikvision | Trung Quốc | Cái | 6
8 | Bộ nguồn tổ ong 12V 5A | 12V5A-HIK | - Đầu vào 220VAC - Đầu ra 12V DC 5A 60W - Có quạt tản nhiệt - Bảo hành tối thiểu 12 tháng - Hàng mới 100%, có CO, CQ | Hikvision | Trung Quốc | Cái | 50
9 | Bộ nguồn tổ ong 24V 10A | 24V10A-MEA | - Đầu vào 220VAC - Đầu ra 24V DC 10A 240W - Bảo hành tối thiểu 12 tháng - Hàng mới 100%, có CO, CQ | Meanwell | Đài Loan | Cái | 100
III. HỆ THỐNG GIÁM SÁT
1 | Cảm biến khí CO2 NDIR | CO2-LS | - Dải đo 0-5000ppm - Nguồn 5V DC - Ngõ ra UART/PWM - Bảo hành tối thiểu 12 tháng - Hàng mới 100%, có CO, CQ | LS | Hàn Quốc | Cái | 4
2 | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm | NH01-SIE | - Nhiệt độ -40~80°C ±0.3°C - Độ ẩm 0-100%RH - Nguồn 3.3-5V - RS485 Modbus - Bảo hành tối thiểu 12 tháng - Hàng mới 100%, có CO, CQ | Siemens | Đức | Cái | 2
3 | Cảm biến ánh sáng | AS10-SIE | - Dải đo 0-65535 lux - Nguồn 12-24V DC - Ngõ ra 4-20mA - Bảo hành tối thiểu 12 tháng - Hàng mới 100%, có CO, CQ | Siemens | Đức | Cái | 50
4 | Đồng hồ đa năng V-A-kW | VA96-LS | - Đo V, A, Hz, kW, kWh - Nguồn 220VAC - RS485 Modbus - Bảo hành tối thiểu 12 tháng - Hàng mới 100%, có CO, CQ | LS | Hàn Quốc | Cái | 50
5 | Switch mạng công nghiệp 8 cổng | 8P-MEA | - 8 cổng 10/100Mbps - Nguồn 12-48V DC - Gắn ray DIN - Bảo hành tối thiểu 12 tháng - Hàng mới 100%, có CO, CQ | Meanwell | Đài Loan | Cái | 100
6 | Camera IP 4MP hồng ngoại | IP4M-HIK | - Độ phân giải 4MP - Hồng ngoại 30m - Chuẩn IP67 - PoE - Bảo hành tối thiểu 12 tháng - Hàng mới 100%, có CO, CQ | Hikvision | Trung Quốc | Cái | 4
7 | Bộ lưu điện UPS 1kVA | 1K-MEA | - Online double conversion - 1kVA/900W - Ắc quy 3x12V 9Ah - Bảo hành tối thiểu 12 tháng - Hàng mới 100%, có CO, CQ | Meanwell | Đài Loan | Bộ | 6
ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU